## 見本
|  |  | 分析報告書 |  | （証・報） | No. Y |  |  |  |  | 分析報告書 |  | （証・報） | No. Y
| (宛名） |  |  |  | 客先名 | 貴社名（●●●●㈱） |  |  | (宛名） |  |  |  | 客先名 | 貴社名（●●●●㈱）
| ㈱▲▲▲▲▲▲ 殿 |  |  |  | 御住所 | 〒123-4567兵庫県●●市●●123-4 |  |  | ㈱▲▲▲▲▲▲ 殿 |  |  |  | 御住所 | 〒123-4567兵庫県●●市●●123-4
[5 empty] | 御担当部署氏名 | 兵分 太郎 | [6 empty] | 御担当部署氏名 | 兵分 太郎
| 受付日 20●● 年 ● 月 ●●日 |  |  |  | 電話 | 0123-45-6789 |  |  | 受付日 平成 年 月 日 |  |  |  | 電話 | 0123-45-6789
| 発行日 年 月 日 |  |  |  | ＦＡＸ | 0234-56-7890 |  |  | 発行日 平成 年 月 日 |  |  |  | ＦＡＸ | 0234-56-7890
[5 empty] | 納期 | / FAX速報 / 持参 / 必着 | [6 empty] | 納期 | / FAX速報 / 持参 / 必着
[5 empty] | 部数 | □部 | [6 empty] | 部数 | □部
| 請求方法： |  |  |  | 備考 |  |  |  | 請求方法： |  |  |  | 備考 | 0
| 定期以外の前回証明書№ |  |  | 営業担当 | 兵庫分析の営業担当 | 受付者 |  |  | 定期以外の前回証明書№ |  |  | 営業担当 | 兵庫分析の営業担当 | 受付者 | 0
| 試料名 | 井戸水( 12/4 , 10；00 採取 水温 5.2℃) | [6 empty] | 試料名 | 井戸水( 12/4 , 10；00 採取 水温 5.2℃) |  |  |  | 採取区分 | 持ち込み
| 採取場所 | ▲▲ビル、●●室 |  |  |  | 採取区分 | 持ち込み |  | 採取場所 | ▲▲ビル、●●室
|  |  | 計量結果 | [7 empty] | 計量結果
| 分析項目 | 単位 |  |  | 食品、添加物等の規格基準 | 計量の方法 |  |  | 分析項目 | 単位 |  |  |  | 計量の方法
※ | 一般細菌 | CFU/ml |  |  | 100CFU/ml以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第1 |  |  | 陰イオン界面活性剤 | mg/l |  |  | 0.5mg/l以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第24
※ | 大腸菌群 | － |  |  | 検出され ないこと | 上水試験方法 |  |  | 銅 | mg/l |  |  | 1.0mg/l以下 | 〃 別表第5
| カドミウム | mg/l |  |  | 0.01mg/l以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第3 |  |  | 有機物等(過マンガン) | mg/l |  |  | 10mg/l以下 | 〃 別表第30
| 水銀 | mg/l |  |  | 0.0005mg/l以下 | 〃 別表第7 |  |  | ｐH値 | － |  |  | 5.8以上 8.6以下 | 〃 別表第31
| 鉛 | mg/l |  |  | 0.1mg/l以下 | 〃 別表第3 |  | ※ | 味 | － |  |  | 異常でないこと | 〃 別表第33
| ヒ素 | mg/l |  |  | 0.05mg/l以下 | 〃 別表第10 |  | ※ | 臭気 | － |  |  | 異常でないこと | 〃 別表第34
| 六価クロム化合物 | mg/l |  |  | 0.05mg/l以下 | 〃 別表第3 |  | ※ | 色度 | 度 |  |  | 5度以下 | 〃 別表第36
| シアン | mg/l |  |  | 0.01mg/l以下 | 〃 別表第12 |  | ※ | 濁度 | 度 |  |  | 2度以下 | 〃 別表第41
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l |  |  | 10mg/l以下 | 〃 別表第13
| フッ素 | mg/l |  |  | 0.8mg/l以下 | 〃 別表第13
| 有機りん | mg/l |  |  | 0.1mg/l以下
| 亜鉛 | mg/l |  |  | 1.0mg/l以下 | 〃 別表第5
| 鉄 | mg/l |  |  | 0.3mg/l以下 | 〃 別表第5
| フェノール類 | mg/l |  |  | 0.005mg/l以下 | 〃 別表第29
| マンガン | mg/l |  |  | 0.3mg/l以下 | 〃 別表第5
| 塩化物イオン | mg/l |  |  | 200mg/l以下 | 〃 別表第13
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/l |  |  | 300CaCO3mg/l以下 | 〃 別表第5
| 蒸発残留物 | mg/l |  |  | 500mg/l以下 | 〃 別表第23
| （1/2） | [7 empty] | （2/2）
[5 empty] | 株式会社 兵庫分析センター | [7 empty] | 株式会社 兵庫分析センター
| 終了日 年 月 日 |  |  |  | TEL(079)236-9446 FAX(079)230-0220 |  |  |  | 終了日 年 月 日 |  |  |  | TEL(079)236-9446 FAX(079)230-0220
こちらは自動でリンクしています

## 食品衛生26項目
|  |  | 分析報告書 |  | （証・報） | No. Y |  |  |  |  | 分析報告書 |  | （証・報） | No. Y
| (宛名） |  |  |  | 客先名 |  |  |  | (宛名） |  |  |  | 客先名 | 0
| 殿 |  |  |  | 御住所 |  |  |  | 殿 |  |  |  | 御住所 | 0
[5 empty] | 御担当部署氏名 | [7 empty] | 御担当部署氏名 | 0
| 受付日 年 月 日 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 受付日 年 月 日 |  |  |  | 電話 | 0
| 発行日 年 月 日 |  |  |  | ＦＡＸ |  |  |  | 発行日 年 月 日 |  |  |  | ＦＡＸ | 0
[5 empty] | 納期 | [7 empty] | 納期 | 0
[5 empty] | 部数 | [7 empty] | 部数 | 0
| 請求方法： |  |  |  | 備考 |  |  |  | 請求方法： |  |  |  | 備考 | 0
| 定期以外の前回証明書№ |  |  | 営業担当 |  | 受付者 |  |  | 定期以外の前回証明書№ |  |  | 営業担当 | 0 | 受付者 | 0
| 試料名 | ( ／ , : 採取) |  |  |  | 採取区分 | 持ち込み |  | 試料名 | ( ／ , : 採取) |  |  |  | 採取区分 | 持ち込み
| 採取場所 | [7 empty] | 採取場所 | 0
|  |  | 計量結果 | [7 empty] | 計量結果
| 分析項目 | 単位 |  |  | 食品、添加物等の規格基準 | 計量の方法 |  |  | 分析項目 | 単位 |  |  |  | 計量の方法
※ | 一般細菌 | CFU/ml |  |  | 100CFU/ml以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第1 |  |  | 陰イオン界面活性剤 | mg/l |  |  | 0.5mg/l以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第24
※ | 大腸菌群 | － |  |  | 検出され ないこと | 上水試験方法 |  |  | 銅 | mg/l |  |  | 1.0mg/l以下 | 〃 別表第5
| カドミウム | mg/l |  |  | 0.01mg/l以下 | 厚生労働省告示第261号 別表第3 |  |  | 有機物等(過マンガン) | mg/l |  |  | 10mg/l以下 | 〃 別表第30
| 水銀 | mg/l |  |  | 0.0005mg/l以下 | 〃 別表第7 |  |  | ｐH値 | － |  |  | 5.8以上 8.6以下 | 〃 別表第31
| 鉛 | mg/l |  |  | 0.1mg/l以下 | 〃 別表第3 |  | ※ | 味 | － |  |  | 異常でないこと | 〃 別表第33
| ヒ素 | mg/l |  |  | 0.05mg/l以下 | 〃 別表第10 |  | ※ | 臭気 | － |  |  | 異常でないこと | 〃 別表第34
| 六価クロム化合物 | mg/l |  |  | 0.05mg/l以下 | 〃 別表第3 |  | ※ | 色度 | 度 |  |  | 5度以下 | 〃 別表第36
| シアン | mg/l |  |  | 0.01mg/l以下 | 〃 別表第12 |  | ※ | 濁度 | 度 |  |  | 2度以下 | 〃 別表第41
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l |  |  | 10mg/l以下 | 〃 別表第13
| フッ素 | mg/l |  |  | 0.8mg/l以下 | 〃 別表第13
| 有機りん | mg/l |  |  | 0.1mg/l以下
| 亜鉛 | mg/l |  |  | 1.0mg/l以下 | 〃 別表第5
| 鉄 | mg/l |  |  | 0.3mg/l以下 | 〃 別表第5
| フェノール類 | mg/l |  |  | 0.005mg/l以下 | 〃 別表第29
| マンガン | mg/l |  |  | 0.3mg/l以下 | 〃 別表第5
| 塩化物イオン | mg/l |  |  | 200mg/l以下 | 〃 別表第13
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/l |  |  | 300CaCO3mg/l以下 | 〃 別表第5
| 蒸発残留物 | mg/l |  |  | 500mg/l以下 | 〃 別表第23
| （1/2） | [7 empty] | （2/2）
[5 empty] | 株式会社 兵庫分析センター | [7 empty] | 株式会社 兵庫分析センター
| 終了日 年 月 日 |  |  |  | TEL(079)236-9446 FAX(079)230-0220 |  |  |  | 終了日 年 月 日 |  |  |  | TEL(079)236-9446 FAX(079)230-0220