## 見本
|  | 分析申込書 |  | （証） | No.D |  |  |  | 分析申込書 |  | （証） | No.D
(宛名） |  |  |  | 客先名 | 貴社名（●●●●㈱） |  | (宛名） |  |  |  | 客先名 | 貴社名（●●●●㈱）
㈱▲▲▲▲▲▲ 殿 |  |  |  | 御住所 | 〒123-4567兵庫県●●市●●123-4 |  | ㈱▲▲▲▲▲▲ 殿 |  |  |  | 御住所 | 〒123-4567兵庫県●●市●●123-4
|  |  |  | 御担当部署氏名 | 兵分 太郎 | [5 empty] | 御担当部署氏名 | 兵分 太郎
受付日 20●● 年 ● 月 ●●日 |  |  |  | 電話 | 0123-45-6789 |  | 受付日 年 月 日 |  |  |  | 電話 | 0123-45-6789
発行日 年 月 日 |  |  |  | ＦＡＸ | 0234-56-7890 |  | 発行日 年 月 日 |  |  |  | ＦＡＸ | 0234-56-7890
|  |  |  | 納期 | / FAX速報 / 持参 / 必着 | [5 empty] | 納期 | / FAX速報 / 持参 / 必着
定期 ・ 定期外 ・年1回・年2回・ 年契約 ・初 |  |  |  | 部数 | □部 |  | 定期 ・ 定期外 ・年1回・年2回・ 年契約 ・初 |  |  |  | 部数 | □部
請求方法： |  |  |  | 備考 |  |  | 請求方法： |  |  |  | 備考 | 0
定期以外の前回証明書№ |  |  | 営業担当 | 兵庫分析の営業担当 | 受付者 |  | 定期以外の前回証明書№ |  |  | 営業担当 | 兵庫分析の営業担当 | 受付者 | 0
試料名 | 飲料水( 12/4 , 10；00 採取 水温 5.2℃) | [5 empty] | 試料名 | 飲料水( 12/4 , 10；00 採取 水温 5.2℃) |  |  |  | 採取区分 | 持ち込み
採取場所 | ▲▲ビル、●●室 |  |  |  | 採取区分 | 持ち込み | 採取場所 | ▲▲ビル、●●室
検査項目 |  | 単位 | 分析値 |  | 基準値 |  | 検査項目 |  | 単位 | 分析値 |  | 基準値
一般細菌 |  | CFU/ml |  |  | 100CFU/ml以下 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/l |  |  | 0.01mg/l以下
大腸菌 |  | － |  |  | 検出されないこと |  | 塩素酸 |  | mg/l |  |  | 0.6mg/l以下
亜硝酸態窒素 |  | mg/l |  |  |  |  | クロロ酢酸 |  | mg/l |  |  | 0.02mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/l |  |  | 10mg/l以下 |  | クロロホルム |  | mg/l |  |  | 0.06mg/l以下
塩化物イオン |  | mg/l |  |  | 200mg/l以下 |  | ジクロロ酢酸 |  | mg/l |  |  | 0.04mg/l以下
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) |  | mg/l |  |  | 3mg/l以下 |  | ジブロモクロロメタン |  | mg/l |  |  | 0.1mg/l以下
ｐＨ値 |  | － | ( ℃) |  | 5.8以上8.6以下 |  | 臭素酸 |  | mg/l |  |  | 0.01mg/l以下
味 |  | － |  |  | 異常でないこと |  | 総トリハロメタン |  | mg/l |  |  | 0.1mg/l以下
臭気 |  | － |  |  | 異常でないこと |  | トリクロロ酢酸 |  | mg/l |  |  | 0.2mg/l以下
色度 |  | 度 |  |  | 5度以下 |  | ブロモジクロロメタン |  | mg/l |  |  | 0.03mg/l以下
濁度 |  | 度 |  |  | 2度以下 |  | ブロモホルム |  | mg/l |  |  | 0.09mg/l以下
鉛及びその化合物 |  | mg/l |  |  | 0.01mg/l以下 |  | ホルムアルデヒド |  | mg/l |  |  | 0.08mg/l以下
亜鉛及びその化合物 |  | mg/l |  |  | 1.0mg/l以下 |  |  |  |  | 以下余白
鉄及びその化合物 |  | mg/l |  |  | 0.3mg/l以下
銅及びその化合物 |  | mg/l |  |  | 1.0mg/l以下
蒸発残留物 |  | mg/l |  |  | 500mg/l以下
判定及び所見 |  | 上記項目については飲料水水質基準に 適合 不適合 |  |  |  |  | 判定及び所見 |  | 上記項目については飲料水水質基準に適合
分析方法 |  | 平成15年厚生労働省告示 第261号 |  |  |  |  | 分析方法 |  | 平成15年厚生労働省告示 第261号〔一部改正 平成19年告示第74号、第386号〕
基準値 |  | 水道法に基づく水質基準(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号) |  |  |  |  | 基準値 |  | 水道法に基づく水質基準(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)
【備考】事業者印及び計量士印なきものは責任を負いません。
終了日 年 月 日 |  |  |  | 株式会社 兵庫分析センター |  |  | 終了日 年 月 日 |  |  |  | 株式会社 兵庫分析センター
|  |  |  | TEL(079)236-9446 FAX(079)230-0220 | [6 empty] | TEL(079)236-9446 FAX(079)230-0220
こちらは、自動で飛んできます

## 28項目
|  | 分析申込書 |  | （証） | No.D |  |  |  | 分析申込書 |  | （証） | No.D
(宛名） |  |  |  | 客先名 |  |  | (宛名） |  |  |  | 客先名 | 0
殿 |  |  |  | 御住所 |  |  | 殿 |  |  |  | 御住所 | 0
|  |  |  | 御担当部署氏名 | [6 empty] | 御担当部署氏名 | 0
受付日 年 月 日 |  |  |  | 電話 |  |  | 受付日 年 月 日 |  |  |  | 電話 | 0
発行日 年 月 日 |  |  |  | ＦＡＸ |  |  | 発行日 年 月 日 |  |  |  | ＦＡＸ | 0
|  |  |  | 納期 | [6 empty] | 納期 | 0
定期 ・ 定期外 ・年1回・年2回・ 年契約 ・初 |  |  |  | 部数 |  |  | 定期 ・ 定期外 ・年1回・年2回・ 年契約 ・初 |  |  |  | 部数 | 0
請求方法： |  |  |  | 備考 |  |  | 請求方法： |  |  |  | 備考 | 0
定期以外の前回証明書№ |  |  | 営業担当 |  | 受付者 |  | 定期以外の前回証明書№ |  |  | 営業担当 | 0 | 受付者 | 0
試料名 | 飲料水( ／ , ； 採取 水温 ℃) | [5 empty] | 試料名 | 飲料水( ／ , ； 採取 水温 ℃) |  |  |  | 採取区分 | 持ち込み
採取場所 |  |  |  |  | 採取区分 | 持ち込み | 採取場所 | 0
検査項目 |  | 単位 | 分析値 |  | 基準値 |  | 検査項目 |  | 単位 | 分析値 |  | 基準値
一般細菌 |  | CFU/ml |  |  | 100CFU/ml以下 |  | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | mg/l |  |  | 0.01mg/l以下
大腸菌 |  | － |  |  | 検出されないこと |  | 塩素酸 |  | mg/l |  |  | 0.6mg/l以下
亜硝酸態窒素 |  | mg/l |  |  |  |  | クロロ酢酸 |  | mg/l |  |  | 0.02mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | mg/l |  |  | 10mg/l以下 |  | クロロホルム |  | mg/l |  |  | 0.06mg/l以下
塩化物イオン |  | mg/l |  |  | 200mg/l以下 |  | ジクロロ酢酸 |  | mg/l |  |  | 0.04mg/l以下
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) |  | mg/l |  |  | 3mg/l以下 |  | ジブロモクロロメタン |  | mg/l |  |  | 0.1mg/l以下
ｐＨ値 |  | － | ( ℃) |  | 5.8以上8.6以下 |  | 臭素酸 |  | mg/l |  |  | 0.01mg/l以下
味 |  | － |  |  | 異常でないこと |  | 総トリハロメタン |  | mg/l |  |  | 0.1mg/l以下
臭気 |  | － |  |  | 異常でないこと |  | トリクロロ酢酸 |  | mg/l |  |  | 0.2mg/l以下
色度 |  | 度 |  |  | 5度以下 |  | ブロモジクロロメタン |  | mg/l |  |  | 0.03mg/l以下
濁度 |  | 度 |  |  | 2度以下 |  | ブロモホルム |  | mg/l |  |  | 0.09mg/l以下
鉛及びその化合物 |  | mg/l |  |  | 0.01mg/l以下 |  | ホルムアルデヒド |  | mg/l |  |  | 0.08mg/l以下
亜鉛及びその化合物 |  | mg/l |  |  | 1.0mg/l以下 |  |  |  |  | 以下余白
鉄及びその化合物 |  | mg/l |  |  | 0.3mg/l以下
銅及びその化合物 |  | mg/l |  |  | 1.0mg/l以下
蒸発残留物 |  | mg/l |  |  | 500mg/l以下
判定及び所見 |  | 上記項目については飲料水水質基準に 適合 不適合 |  |  |  |  | 判定及び所見 |  | 上記項目については飲料水水質基準に適合
分析方法 |  | 平成15年厚生労働省告示 第261号 |  |  |  |  | 分析方法 |  | 平成15年厚生労働省告示 第261号〔一部改正 平成19年告示第74号、第386号〕
基準値 |  | 水道法に基づく水質基準(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号) |  |  |  |  | 基準値 |  | 水道法に基づく水質基準(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)
【備考】事業者印及び計量士印なきものは責任を負いません。
終了日 年 月 日 |  |  |  | 株式会社 兵庫分析センター |  |  | 終了日 年 月 日 |  |  |  | 株式会社 兵庫分析センター
|  |  |  | TEL(079)236-9446 FAX(079)230-0220 | [6 empty] | TEL(079)236-9446 FAX(079)230-0220